## Janina Hämmerli 29_05_2024 08-3
#DIMAQS CSV EXPORT 5.1.41.32 23/09/2020
#Name: Janina Hämmerli 29_05_2024 08-39
#Exported: 06/06/2024 14:27
#Timestamp | Position | Name | Dilution | Parameter | Annotation | Result | Unit | Quality | NPOC corrected in mg/l | TNb corrected in mg/l
29/05/2024 09:03 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0.17 | mg/l
29/05/2024 08:56 | [5 empty] | 0.01 | mg/l | <NG |  |  | NPOC ist mg/l | NPOC soll mg/l |  | y = 0,9603x + 0,1129
29/05/2024 09:00 | [5 empty] | 0.25 | mg/l |  |  |  | 5.04 | 5
29/05/2024 09:03 | [5 empty] | 0.23 | mg/l |  |  |  | 5.09 | 5
29/05/2024 09:03 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0.03 | mg/l | <NG |  |  | 5.15 | 5
29/05/2024 08:56 | [5 empty] | 0.02 | mg/l | <NG |  |  | 15.74 | 15
29/05/2024 09:00 | [5 empty] | 0.06 | mg/l | <BG |  |  | 15.59 | 15
29/05/2024 09:03 | [5 empty] | 0.02 | mg/l | <NG |  |  | 15.88 | 15
29/05/2024 09:15 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0.95 | mg/l |  |  |  | 26.31 | 25
29/05/2024 09:07 | [5 empty] | 2.52 | mg/l |  |  |  | 25.85 | 25
29/05/2024 09:13 | [5 empty] | 0.38 | mg/l | <BG |  |  | 25.95 | 25
29/05/2024 09:15 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  | 5.05 | 5
29/05/2024 09:15 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0.12 | mg/l | <BG |  |  | 5.22 | 5
29/05/2024 09:07 | [5 empty] | 0.1 | mg/l | <BG |  |  | 5.18 | 5
29/05/2024 09:13 | [5 empty] | 0.15 | mg/l |  |  |  | 15.18 | 15
29/05/2024 09:15 | [5 empty] | 0.12 | mg/l | <BG |  |  | 15.15 | 15
29/05/2024 09:24 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0.31 | mg/l |  |  |  | 15.17 | 15
29/05/2024 09:19 | [5 empty] | 0.6 | mg/l |  |  |  | 26.15 | 25
29/05/2024 09:21 | [5 empty] | 0.2 | mg/l |  |  |  | 25.63 | 25
29/05/2024 09:24 | [5 empty] | 0.14 | mg/l |  |  |  | 25.71 | 25
29/05/2024 09:24 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0.08 | mg/l | <BG
29/05/2024 09:19 | [5 empty] | 0.13 | mg/l
29/05/2024 09:21 | [5 empty] | 0.11 | mg/l | <BG
29/05/2024 09:24 | [5 empty] | 0.02 | mg/l | <NG |  |  | TNb ist mg/l | TNb soll mg/l |  | y = 0,9076x + 0,1036
29/05/2024 09:31 | X1 | Std 8 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TC |  | 8.91 | mg/l |  |  |  | 0.69 | 0.8
29/05/2024 09:28 | [5 empty] | 8.9 | mg/l |  |  |  | 0.72 | 0.8
29/05/2024 09:31 | [5 empty] | 8.92 | mg/l |  |  |  | 0.72 | 0.8
29/05/2024 09:31 | X1 | Std 8 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 0.99 | mg/l |  |  |  | 2.05 | 2
29/05/2024 09:28 | [5 empty] | 0.99 | mg/l |  |  |  | 2 | 2
29/05/2024 09:31 | [5 empty] | 0.98 | mg/l |  |  |  | 1.83 | 2
29/05/2024 09:45 | X1 | Std 8 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 8.7 | mg/l |  |  |  | 4.53 | 5
29/05/2024 09:41 | [5 empty] | 8.68 | mg/l |  |  |  | 4.33 | 5
29/05/2024 09:45 | [5 empty] | 8.73 | mg/l |  |  |  | 3.95 | 5
29/05/2024 09:45 | X1 | Std 8 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 1.38 | mg/l |  |  |  | 1.05 | 0.8
29/05/2024 09:41 | [5 empty] | 1.39 | mg/l |  |  |  | 1.14 | 0.8
29/05/2024 09:45 | [5 empty] | 1.38 | mg/l |  |  |  | 1.11 | 0.8
29/05/2024 09:52 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0.11 | mg/l | <BG |  |  | 2.35 | 2
29/05/2024 09:49 | [5 empty] | 0.1 | mg/l | <BG |  |  | 2.42 | 2
29/05/2024 09:52 | [5 empty] | 0.11 | mg/l | <BG |  |  | 2.54 | 2
29/05/2024 09:52 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  | 6.1 | 5
29/05/2024 09:49 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  | 6.03 | 5
29/05/2024 09:52 | [5 empty] | 0.02 | mg/l | <NG |  |  | 5.95 | 5
29/05/2024 10:03 | X2 | 3-2-Z2 Fum | 1 : 1 | NPOC | Diluted 1:20 | 8.36 | mg/l |  | 8.141
29/05/2024 10:03 | [5 empty] | 8.36 | mg/l |  | 8.141
29/05/2024 10:03 | X2 | 3-2-Z2 Fum | 1 : 1 | TNb | Diluted 1:20 | 1.92 | mg/l |  |  | 1.8462
29/05/2024 10:03 | [5 empty] | 1.92 | mg/l |  |  | 1.8462
29/05/2024 10:30 | X3 | Standard 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TC |  | 5.09 | mg/l |  | 5.0008
29/05/2024 10:24 | [5 empty] | 5.04 | mg/l |  | 4.9528
29/05/2024 10:27 | [5 empty] | 5.09 | mg/l |  | 5.0008
29/05/2024 10:30 | [5 empty] | 5.15 | mg/l |  | 5.0584
29/05/2024 10:30 | X3 | Standard 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 0.71 | mg/l |  |  | 0.748
29/05/2024 10:24 | [5 empty] | 0.69 | mg/l |  |  | 0.72984
29/05/2024 10:27 | [5 empty] | 0.72 | mg/l |  |  | 0.75707
29/05/2024 10:30 | [5 empty] | 0.72 | mg/l |  |  | 0.75707
29/05/2024 10:39 | X4 | Standard 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | TC |  | 15.73 | mg/l |  | 15.2184
29/05/2024 10:33 | [5 empty] | 15.74 | mg/l |  | 15.228
29/05/2024 10:36 | [5 empty] | 15.59 | mg/l |  | 15.084
29/05/2024 10:39 | [5 empty] | 15.88 | mg/l |  | 15.3625
29/05/2024 10:39 | X4 | Standard 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 1.96 | mg/l |  |  | 1.8825
29/05/2024 10:33 | [5 empty] | 2.05 | mg/l |  |  | 1.9642
29/05/2024 10:36 | [5 empty] | 2 | mg/l |  |  | 1.9188
29/05/2024 10:39 | [5 empty] | 1.83 | mg/l |  |  | 1.7645
29/05/2024 10:49 | X5 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | TC |  | 26.04 | mg/l |  | 25.1191
29/05/2024 10:43 | [5 empty] | 26.31 | mg/l |  | 25.3784
29/05/2024 10:46 | [5 empty] | 25.85 | mg/l |  | 24.9367
29/05/2024 10:49 | [5 empty] | 25.95 | mg/l |  | 25.0327
29/05/2024 10:49 | X5 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 4.27 | mg/l |  |  | 3.9791
29/05/2024 10:43 | [5 empty] | 4.53 | mg/l |  |  | 4.215
29/05/2024 10:46 | [5 empty] | 4.33 | mg/l |  |  | 4.0335
29/05/2024 10:49 | [5 empty] | 3.95 | mg/l |  |  | 3.6886
29/05/2024 10:56 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG | 0.1129
29/05/2024 10:52 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG | 0.1129
29/05/2024 10:56 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG | 0.1129
29/05/2024 10:56 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0.02 | mg/l | <NG |  | 0.12175
29/05/2024 10:52 | [5 empty] | 0.04 | mg/l | <BG |  | 0.1399
29/05/2024 10:56 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  | 0.1036
29/05/2024 11:09 | X6 | 2_1_Z2 2. f | 1 : 20 | NPOC
29/05/2024 11:06
29/05/2024 11:09
29/05/2024 11:09 | X6 | 2_1_Z2 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 27.27 | mg/l |  |  | 24.8539
29/05/2024 11:06 | [5 empty] | 26.61 | mg/l |  |  | 24.2548
29/05/2024 11:09 | [5 empty] | 27.94 | mg/l |  |  | 25.4619
29/05/2024 11:22 | X7 | Test f | 1 : 20 | NPOC |  | 0.95 | mg/l | <BG | 1.0252
29/05/2024 11:19 | [5 empty] | 1.26 | mg/l | <BG | 1.3229
29/05/2024 11:22 | [5 empty] | 0.65 | mg/l | <NG | 0.7371
29/05/2024 11:22 | X7 | Test f | 1 : 20 | TNb |  | 1.75 | mg/l | <BG |  | 1.6919
29/05/2024 11:19 | [5 empty] | 1.54 | mg/l | <BG |  | 1.5013
29/05/2024 11:22 | [5 empty] | 1.96 | mg/l | <BG |  | 1.8825
29/05/2024 11:35 | X8 | 3_2_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 156.66 | mg/l |  | 150.5535
29/05/2024 11:32 | [5 empty] | 157.3 | mg/l |  | 151.1681
29/05/2024 11:35 | [5 empty] | 156.01 | mg/l |  | 149.9293
29/05/2024 11:35 | X8 | 3_2_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 38.63 | mg/l |  |  | 35.1642
29/05/2024 11:32 | [5 empty] | 38.79 | mg/l |  |  | 35.3094
29/05/2024 11:35 | [5 empty] | 38.46 | mg/l |  |  | 35.0099
29/05/2024 11:48 | X9 | 3_1_Z3 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 105.91 | mg/l |  | 101.8183
29/05/2024 11:44 | [5 empty] | 118.78 | mg/l |  | 114.1773
29/05/2024 11:48 | [5 empty] | 93.03 | mg/l |  | 89.4496
29/05/2024 11:48 | X9 | 3_1_Z3 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 27.54 | mg/l |  |  | 25.0989
29/05/2024 11:44 | [5 empty] | 26.97 | mg/l |  |  | 24.5816
29/05/2024 11:48 | [5 empty] | 28.12 | mg/l |  |  | 25.6253
29/05/2024 12:01 | X10 | 3_1_Z3 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 97.27 | mg/l |  | 93.5213
29/05/2024 11:58 | [5 empty] | 98.41 | mg/l |  | 94.616
29/05/2024 12:01 | [5 empty] | 96.12 | mg/l |  | 92.4169
29/05/2024 12:01 | X10 | 3_1_Z3 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 27.28 | mg/l |  |  | 24.8629
29/05/2024 11:58 | [5 empty] | 26.66 | mg/l |  |  | 24.3002
29/05/2024 12:01 | [5 empty] | 27.9 | mg/l |  |  | 25.4256
29/05/2024 12:13 | X11 | 3_1_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 154.82 | mg/l |  | 148.7865
29/05/2024 12:10 | [5 empty] | 155.65 | mg/l |  | 149.5836
29/05/2024 12:13 | [5 empty] | 153.98 | mg/l |  | 147.9799
29/05/2024 12:13 | X11 | 3_1_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 35.97 | mg/l |  |  | 32.75
29/05/2024 12:10 | [5 empty] | 34.82 | mg/l |  |  | 31.7062
29/05/2024 12:13 | [5 empty] | 37.12 | mg/l |  |  | 33.7937
29/05/2024 12:25 | X12 | Test f | 1 : 20 | NPOC |  | 5.75 | mg/l |  | 5.6346
29/05/2024 12:23 | [5 empty] | 10.9 | mg/l |  | 10.5802
29/05/2024 12:25 | [5 empty] | 0.59 | mg/l | <NG | 0.67948
29/05/2024 12:25 | X12 | Test f | 1 : 20 | TNb |  | 1.87 | mg/l | <BG |  | 1.8008
29/05/2024 12:23 | [5 empty] | 2.54 | mg/l | <BG |  | 2.4089
29/05/2024 12:25 | [5 empty] | 1.21 | mg/l | <BG |  | 1.2018
29/05/2024 12:38 | X13 | 2_1_Z1 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 94.5 | mg/l |  | 90.8612
29/05/2024 12:35 | [5 empty] | 95.87 | mg/l |  | 92.1769
29/05/2024 12:38 | [5 empty] | 93.13 | mg/l |  | 89.5456
29/05/2024 12:38 | X13 | 2_1_Z1 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 27.73 | mg/l |  |  | 25.2713
29/05/2024 12:35 | [5 empty] | 27.78 | mg/l |  |  | 25.3167
29/05/2024 12:38 | [5 empty] | 27.69 | mg/l |  |  | 25.235
29/05/2024 12:50 | X14 | 3_2_Z3 f | 1 : 20 | NPOC |  | 109.28 | mg/l |  | 105.0545
29/05/2024 12:47 | [5 empty] | 110.59 | mg/l |  | 106.3125
29/05/2024 12:50 | [5 empty] | 107.98 | mg/l |  | 103.8061
29/05/2024 12:50 | X14 | 3_2_Z3 f | 1 : 20 | TNb |  | 27.07 | mg/l |  |  | 24.6723
29/05/2024 12:47 | [5 empty] | 27.22 | mg/l |  |  | 24.8085
29/05/2024 12:50 | [5 empty] | 26.92 | mg/l |  |  | 24.5362
29/05/2024 13:02 | X15 | 3_2_Z2 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 158.57 | mg/l |  | 152.3877
29/05/2024 13:00 | [5 empty] | 160.69 | mg/l |  | 154.4235
29/05/2024 13:02 | [5 empty] | 156.46 | mg/l |  | 150.3614
29/05/2024 13:02 | X15 | 3_2_Z2 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 35.27 | mg/l |  |  | 32.1147
29/05/2024 13:00 | [5 empty] | 34.99 | mg/l |  |  | 31.8605
29/05/2024 13:02 | [5 empty] | 35.55 | mg/l |  |  | 32.3688
29/05/2024 13:15 | X16 | 3_1_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 128.8 | mg/l |  | 123.7995
29/05/2024 13:12 | [5 empty] | 130.7 | mg/l |  | 125.6241
29/05/2024 13:15 | [5 empty] | 126.89 | mg/l |  | 121.9654
29/05/2024 13:15 | X16 | 3_1_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 30.47 | mg/l |  |  | 27.7582
29/05/2024 13:12 | [5 empty] | 30.73 | mg/l |  |  | 27.9941
29/05/2024 13:15 | [5 empty] | 30.21 | mg/l |  |  | 27.5222
29/05/2024 13:21 | X17 | 2_1_Z2 2.f | 1 : 20 | TC |  | 93.56 | mg/l |  | 89.9586
29/05/2024 13:18 | [5 empty] | 94.23 | mg/l |  | 90.602
29/05/2024 13:21 | [5 empty] | 92.9 | mg/l |  | 89.3248
29/05/2024 13:32 | X18 | 2_2_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 56.1 | mg/l |  | 53.9857
29/05/2024 13:29 | [5 empty] | 57.31 | mg/l |  | 55.1477
29/05/2024 13:32 | [5 empty] | 54.88 | mg/l |  | 52.8142
29/05/2024 13:32 | X18 | 2_2_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 17.1 | mg/l |  |  | 15.6236
29/05/2024 13:29 | [5 empty] | 16.74 | mg/l |  |  | 15.2968
29/05/2024 13:32 | [5 empty] | 17.45 | mg/l |  |  | 15.9412
29/05/2024 13:45 | X19 | 1_1_Z1 3. f | 1 : 20 | NPOC |  | 99.27 | mg/l |  | 95.4419
29/05/2024 13:42 | [5 empty] | 98.61 | mg/l |  | 94.8081
29/05/2024 13:45 | [5 empty] | 99.94 | mg/l |  | 96.0853
29/05/2024 13:45 | X19 | 1_1_Z1 3. f | 1 : 20 | TNb |  | 31.74 | mg/l |  |  | 28.9108
29/05/2024 13:42 | [5 empty] | 31.7 | mg/l |  |  | 28.8745
29/05/2024 13:45 | [5 empty] | 31.78 | mg/l |  |  | 28.9471
29/05/2024 13:57 | X20 | 5_1_Z3 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 87.56 | mg/l |  | 84.1968
29/05/2024 13:55 | [5 empty] | 88.84 | mg/l |  | 85.426
29/05/2024 13:57 | [5 empty] | 86.28 | mg/l |  | 82.9676
29/05/2024 13:57 | X20 | 5_1_Z3 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 24.65 | mg/l |  |  | 22.4759
29/05/2024 13:55 | [5 empty] | 25.13 | mg/l |  |  | 22.9116
29/05/2024 13:57 | [5 empty] | 24.18 | mg/l |  |  | 22.0494
29/05/2024 14:10 | X21 | 6_1_Z3 f | 1 : 20 | NPOC |  | 84.37 | mg/l |  | 81.1334
29/05/2024 14:07 | [5 empty] | 84.69 | mg/l |  | 81.4407
29/05/2024 14:10 | [5 empty] | 84.06 | mg/l |  | 80.8357
29/05/2024 14:10 | X21 | 6_1_Z3 f | 1 : 20 | TNb |  | 28.98 | mg/l |  |  | 26.4058
29/05/2024 14:07 | [5 empty] | 28.3 | mg/l |  |  | 25.7887
29/05/2024 14:10 | [5 empty] | 29.67 | mg/l |  |  | 27.0321
29/05/2024 14:22 | X22 | 6_1_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 109.97 | mg/l |  | 105.7171
29/05/2024 14:19 | [5 empty] | 110.47 | mg/l |  | 106.1972
29/05/2024 14:22 | [5 empty] | 109.47 | mg/l |  | 105.2369
29/05/2024 14:22 | X22 | 6_1_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 29.97 | mg/l |  |  | 27.3044
29/05/2024 14:19 | [5 empty] | 30.46 | mg/l |  |  | 27.7491
29/05/2024 14:22 | [5 empty] | 29.48 | mg/l |  |  | 26.8596 |  | NPOC ist mg/l | NPOC soll mg/l |  | y = 0,9688x + 0,1236
29/05/2024 14:29 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 5.05 | 5
29/05/2024 14:26 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 5.22 | 5
29/05/2024 14:29 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 5.18 | 5
29/05/2024 14:29 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 15.18 | 15
29/05/2024 14:26 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 15.15 | 15
29/05/2024 14:29 | [5 empty] | 0.03 | mg/l | <NG |  |  |  | 15.17 | 15
29/05/2024 14:45 | X23 | Standard 5 mg/l : 0,8 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 5.15 | mg/l |  |  |  |  | 26.15 | 25
29/05/2024 14:40 | [5 empty] | 5.05 | mg/l |  |  |  |  | 25.63 | 25
29/05/2024 14:42 | [5 empty] | 5.22 | mg/l |  |  |  |  | 25.71 | 25
29/05/2024 14:45 | [5 empty] | 5.18 | mg/l |  |  |  |  | 5.12 | 5
29/05/2024 14:45 | X23 | Standard 5 mg/l : 0,8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 1.1 | mg/l |  |  |  |  | 5.06 | 5
29/05/2024 14:40 | [5 empty] | 1.05 | mg/l |  |  |  |  | 5.08 | 5
29/05/2024 14:42 | [5 empty] | 1.14 | mg/l |  |  |  |  | 15.35 | 15
29/05/2024 14:45 | [5 empty] | 1.11 | mg/l |  |  |  |  | 15.13 | 15
29/05/2024 15:01 | X24 | Standard 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 15.17 | mg/l |  |  |  |  | 15.19 | 15
29/05/2024 14:55 | [5 empty] | 15.18 | mg/l |  |  |  |  | 25.82 | 25
29/05/2024 14:58 | [5 empty] | 15.15 | mg/l |  |  |  |  | 25.66 | 25
29/05/2024 15:01 | [5 empty] | 15.17 | mg/l |  |  |  |  | 25.56 | 25
29/05/2024 15:01 | X24 | Standard 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 2.44 | mg/l
29/05/2024 14:55 | [5 empty] | 2.35 | mg/l
29/05/2024 14:58 | [5 empty] | 2.42 | mg/l
29/05/2024 15:01 | [5 empty] | 2.54 | mg/l |  |  |  |  | TNb ist mg/l | TNb soll mg/l |  | y = 0,8317x - 0,031
29/05/2024 15:17 | X25 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 25.83 | mg/l |  |  |  |  | 1.05 | 0.8
29/05/2024 15:10 | [5 empty] | 26.15 | mg/l |  |  |  |  | 1.14 | 0.8
29/05/2024 15:14 | [5 empty] | 25.63 | mg/l |  |  |  |  | 1.11 | 0.8
29/05/2024 15:17 | [5 empty] | 25.71 | mg/l |  |  |  |  | 2.35 | 2
29/05/2024 15:17 | X25 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 6.03 | mg/l |  |  |  |  | 2.42 | 2
29/05/2024 15:10 | [5 empty] | 6.1 | mg/l |  |  |  |  | 2.54 | 2
29/05/2024 15:14 | [5 empty] | 6.03 | mg/l |  |  |  |  | 6.1 | 5
29/05/2024 15:17 | [5 empty] | 5.95 | mg/l |  |  |  |  | 6.03 | 5
29/05/2024 15:24 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 5.95 | 5
29/05/2024 15:20 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 0.91 | 0.8
29/05/2024 15:24 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 0.91 | 0.8
29/05/2024 15:24 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 0.89 | 0.8
29/05/2024 15:20 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 2.42 | 2
29/05/2024 15:24 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  | 2.45 | 2
29/05/2024 15:37 | X26 | 1_1_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 99.25 | mg/l |  | 96.277 |  |  | 2.48 | 2
29/05/2024 15:34 | [5 empty] | 99.78 | mg/l |  | 96.7905 |  |  | 6.03 | 5
29/05/2024 15:37 | [5 empty] | 98.73 | mg/l |  | 95.7732 |  |  | 6.15 | 5
29/05/2024 15:37 | X26 | 1_1_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 33.71 | mg/l |  |  | 28.0056 |  | 6.01 | 5
29/05/2024 15:34 | [5 empty] | 34.24 | mg/l |  |  | 28.4464
29/05/2024 15:37 | [5 empty] | 33.17 | mg/l |  |  | 27.5565
29/05/2024 15:49 | X27 | 5_2_Z3 3. f | 1 : 20 | NPOC |  | 81.53 | mg/l |  | 79.1099
29/05/2024 15:47 | [5 empty] | 82.82 | mg/l |  | 80.3596
29/05/2024 15:49 | [5 empty] | 80.25 | mg/l |  | 77.8698
29/05/2024 15:49 | X27 | 5_2_Z3 3. f | 1 : 20 | TNb |  | 22.95 | mg/l |  |  | 19.0565
29/05/2024 15:47 | [5 empty] | 23.43 | mg/l |  |  | 19.4557
29/05/2024 15:49 | [5 empty] | 22.48 | mg/l |  |  | 18.6656
29/05/2024 16:02 | X28 | 4_2_Z3 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 108.91 | mg/l |  | 105.6356
29/05/2024 15:59 | [5 empty] | 111.53 | mg/l |  | 108.1739
29/05/2024 16:02 | [5 empty] | 106.3 | mg/l |  | 103.107
29/05/2024 16:02 | X28 | 4_2_Z3 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 31.92 | mg/l |  |  | 26.5169
29/05/2024 15:59 | [5 empty] | 32.48 | mg/l |  |  | 26.9826
29/05/2024 16:02 | [5 empty] | 31.36 | mg/l |  |  | 26.0511
29/05/2024 16:15 | X29 | 1_1_Z1 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 91.43 | mg/l |  | 88.701
29/05/2024 16:12 | [5 empty] | 93.03 | mg/l |  | 90.2511
29/05/2024 16:15 | [5 empty] | 89.82 | mg/l |  | 87.1412
29/05/2024 16:15 | X29 | 1_1_Z1 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 28.06 | mg/l |  |  | 23.3065
29/05/2024 16:12 | [5 empty] | 28.59 | mg/l |  |  | 23.7473
29/05/2024 16:15 | [5 empty] | 27.53 | mg/l |  |  | 22.8657
29/05/2024 16:27 | X30 | 4_1_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 90.89 | mg/l |  | 88.1778
29/05/2024 16:24 | [5 empty] | 91.28 | mg/l |  | 88.5557
29/05/2024 16:27 | [5 empty] | 90.49 | mg/l |  | 87.7903
29/05/2024 16:27 | X30 | 4_1_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 25.51 | mg/l |  |  | 21.1857
29/05/2024 16:24 | [5 empty] | 25.94 | mg/l |  |  | 21.5433
29/05/2024 16:27 | [5 empty] | 25.09 | mg/l |  |  | 20.8364
29/05/2024 16:40 | X31 | 6_1_Z1 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 87.33 | mg/l |  | 84.7289
29/05/2024 16:37 | [5 empty] | 88.67 | mg/l |  | 86.0271
29/05/2024 16:40 | [5 empty] | 85.99 | mg/l |  | 83.4307
29/05/2024 16:40 | X31 | 6_1_Z1 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 30.24 | mg/l |  |  | 25.1196
29/05/2024 16:37 | [5 empty] | 30.19 | mg/l |  |  | 25.078
29/05/2024 16:40 | [5 empty] | 30.29 | mg/l |  |  | 25.1612
29/05/2024 16:52 | X32 | 6_1_Z1 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 65.2 | mg/l |  | 63.2894
29/05/2024 16:49 | [5 empty] | 66.53 | mg/l |  | 64.5779
29/05/2024 16:52 | [5 empty] | 63.87 | mg/l |  | 62.0009
29/05/2024 16:52 | X32 | 6_1_Z1 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 19.23 | mg/l |  |  | 15.9626
29/05/2024 16:49 | [5 empty] | 19.4 | mg/l |  |  | 16.104
29/05/2024 16:52 | [5 empty] | 19.06 | mg/l |  |  | 15.8212
29/05/2024 17:05 | X33 | 2_2_Z3 f | 1 : 20 | NPOC |  | 80.81 | mg/l |  | 78.4123
29/05/2024 17:02 | [5 empty] | 81.33 | mg/l |  | 78.9161
29/05/2024 17:05 | [5 empty] | 80.3 | mg/l |  | 77.9182
29/05/2024 17:05 | X33 | 2_2_Z3 f | 1 : 20 | TNb |  | 24.62 | mg/l |  |  | 20.4455
29/05/2024 17:02 | [5 empty] | 24.58 | mg/l |  |  | 20.4122
29/05/2024 17:05 | [5 empty] | 24.65 | mg/l |  |  | 20.4704
29/05/2024 17:17 | X34 | 5_1_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 95.59 | mg/l |  | 92.7312
29/05/2024 17:14 | [5 empty] | 97.32 | mg/l |  | 94.4072
29/05/2024 17:17 | [5 empty] | 93.85 | mg/l |  | 91.0455
29/05/2024 17:17 | X34 | 5_1_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 34.23 | mg/l |  |  | 28.4381
29/05/2024 17:14 | [5 empty] | 33.63 | mg/l |  |  | 27.9391
29/05/2024 17:17 | [5 empty] | 34.84 | mg/l |  |  | 28.9454
29/05/2024 17:30 | X35 | 5_1_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 82.52 | mg/l |  | 80.069
29/05/2024 17:27 | [5 empty] | 81.72 | mg/l |  | 79.2939
29/05/2024 17:30 | [5 empty] | 83.32 | mg/l |  | 80.844
29/05/2024 17:30 | X35 | 5_1_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 24.65 | mg/l |  |  | 20.4704
29/05/2024 17:27 | [5 empty] | 23.34 | mg/l |  |  | 19.3809
29/05/2024 17:30 | [5 empty] | 25.96 | mg/l |  |  | 21.5599
29/05/2024 17:42 | X36 | 5_2_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 88.89 | mg/l |  | 86.2402
29/05/2024 17:39 | [5 empty] | 89.66 | mg/l |  | 86.9862
29/05/2024 17:42 | [5 empty] | 88.12 | mg/l |  | 85.4943
29/05/2024 17:42 | X36 | 5_2_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 26.24 | mg/l |  |  | 21.7928
29/05/2024 17:39 | [5 empty] | 26.8 | mg/l |  |  | 22.2586
29/05/2024 17:42 | [5 empty] | 25.69 | mg/l |  |  | 21.3354
29/05/2024 17:55 | X37 | 5_2_Z3 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 82.76 | mg/l |  | 80.3015
29/05/2024 17:52 | [5 empty] | 83.27 | mg/l |  | 80.7956
29/05/2024 17:55 | [5 empty] | 82.25 | mg/l |  | 79.8074
29/05/2024 17:55 | X37 | 5_2_Z3 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 23.24 | mg/l |  |  | 19.2977
29/05/2024 17:52 | [5 empty] | 22.57 | mg/l |  |  | 18.7405
29/05/2024 17:55 | [5 empty] | 23.91 | mg/l |  |  | 19.8549
29/05/2024 18:07 | X38 | 5_2_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 61.11 | mg/l |  | 59.327
29/05/2024 18:04 | [5 empty] | 61.91 | mg/l |  | 60.102
29/05/2024 18:07 | [5 empty] | 60.3 | mg/l |  | 58.5422
29/05/2024 18:07 | X38 | 5_2_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 16.02 | mg/l |  |  | 13.2928
29/05/2024 18:04 | [5 empty] | 16.32 | mg/l |  |  | 13.5423
29/05/2024 18:07 | [5 empty] | 15.72 | mg/l |  |  | 13.0433
29/05/2024 18:20 | X39 | 4_1_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 80.64 | mg/l |  | 78.2476
29/05/2024 18:17 | [5 empty] | 80.99 | mg/l |  | 78.5867
29/05/2024 18:20 | [5 empty] | 80.28 | mg/l |  | 77.8989
29/05/2024 18:20 | X39 | 4_1_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 22.64 | mg/l |  |  | 18.7987
29/05/2024 18:17 | [5 empty] | 23.05 | mg/l |  |  | 19.1397
29/05/2024 18:20 | [5 empty] | 22.22 | mg/l |  |  | 18.4494
29/05/2024 18:32 | X40 | 6_1_Z1 3. f | 1 : 20 | NPOC |  | 87.45 | mg/l |  | 84.8452
29/05/2024 18:29 | [5 empty] | 88.09 | mg/l |  | 85.4652
29/05/2024 18:32 | [5 empty] | 86.8 | mg/l |  | 84.2154
29/05/2024 18:32 | X40 | 6_1_Z1 3. f | 1 : 20 | TNb |  | 29.8 | mg/l |  |  | 24.7537
29/05/2024 18:29 | [5 empty] | 29.38 | mg/l |  |  | 24.4043
29/05/2024 18:32 | [5 empty] | 30.22 | mg/l |  |  | 25.103
29/05/2024 18:39 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | NPOC ist mg/l | NPOC soll mg/l |  | y = 0,98x - 0,0725
29/05/2024 18:36 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 5.12 | 5
29/05/2024 18:39 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 5.06 | 5
29/05/2024 18:39 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0.02 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 5.08 | 5
29/05/2024 18:36 | [5 empty] | 0.03 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 15.35 | 15
29/05/2024 18:39 | [5 empty] | 0.01 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 15.13 | 15
29/05/2024 18:55 | X41 | Standard 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 5.09 | mg/l | [5 empty] | 15.19 | 15
29/05/2024 18:49 | [5 empty] | 5.12 | mg/l | [5 empty] | 25.82 | 25
29/05/2024 18:52 | [5 empty] | 5.06 | mg/l | [5 empty] | 25.66 | 25
29/05/2024 18:55 | [5 empty] | 5.08 | mg/l | [5 empty] | 25.56 | 25
29/05/2024 18:55 | X41 | Standard 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 0.9 | mg/l | [5 empty] | 5.42 | 5
29/05/2024 18:49 | [5 empty] | 0.91 | mg/l | [5 empty] | 5.41 | 5
29/05/2024 18:52 | [5 empty] | 0.91 | mg/l | [5 empty] | 5.37 | 5
29/05/2024 18:55 | [5 empty] | 0.89 | mg/l | [5 empty] | 15.24 | 15
29/05/2024 19:10 | X42 | Standar1 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 15.23 | mg/l | [5 empty] | 15.32 | 15
29/05/2024 19:04 | [5 empty] | 15.35 | mg/l | [5 empty] | 15.29 | 15
29/05/2024 19:07 | [5 empty] | 15.13 | mg/l | [5 empty] | 25.76 | 25
29/05/2024 19:10 | [5 empty] | 15.19 | mg/l | [5 empty] | 25.41 | 25
29/05/2024 19:10 | X42 | Standar1 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 2.45 | mg/l | [5 empty] | 25.66 | 25
29/05/2024 19:04 | [5 empty] | 2.42 | mg/l
29/05/2024 19:07 | [5 empty] | 2.45 | mg/l
29/05/2024 19:10 | [5 empty] | 2.48 | mg/l | [5 empty] | TNb ist mg/l | TNb soll mg/l |  | y = 0,8309x + 0,0011
29/05/2024 19:26 | X43 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 25.68 | mg/l | [5 empty] | 0.91 | 0.8
29/05/2024 19:20 | [5 empty] | 25.82 | mg/l | [5 empty] | 0.91 | 0.8
29/05/2024 19:23 | [5 empty] | 25.66 | mg/l | [5 empty] | 0.89 | 0.8
29/05/2024 19:26 | [5 empty] | 25.56 | mg/l | [5 empty] | 2.42 | 2
29/05/2024 19:26 | X43 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 6.06 | mg/l | [5 empty] | 2.45 | 2
29/05/2024 19:20 | [5 empty] | 6.03 | mg/l | [5 empty] | 2.48 | 2
29/05/2024 19:23 | [5 empty] | 6.15 | mg/l | [5 empty] | 6.03 | 5
29/05/2024 19:26 | [5 empty] | 6.01 | mg/l | [5 empty] | 6.15 | 5
29/05/2024 19:33 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 6.01 | 5
29/05/2024 19:30 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 0.92 | 0.8
29/05/2024 19:33 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 0.99 | 0.8
29/05/2024 19:33 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 1.08 | 0.8
29/05/2024 19:30 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.44 | 2
29/05/2024 19:33 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.41 | 2
29/05/2024 19:46 | X44 | 5_2_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 90.05 | mg/l |  | 88.1765 |  |  |  | 2.36 | 2
29/05/2024 19:43 | [5 empty] | 91.54 | mg/l |  | 89.6367 |  |  |  | 5.8 | 5
29/05/2024 19:46 | [5 empty] | 88.55 | mg/l |  | 86.7065 |  |  |  | 6.06 | 5
29/05/2024 19:46 | X44 | 5_2_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 25.77 | mg/l |  |  | 21.4134 |  |  | 5.99 | 5
29/05/2024 19:43 | [5 empty] | 25.68 | mg/l |  |  | 21.3386
29/05/2024 19:46 | [5 empty] | 25.87 | mg/l |  |  | 21.4965
29/05/2024 19:59 | X45 | 6_2_Z3 f | 1 : 20 | NPOC |  | 62.9 | mg/l |  | 61.5695
29/05/2024 19:56 | [5 empty] | 63.75 | mg/l |  | 62.4025
29/05/2024 19:59 | [5 empty] | 62.05 | mg/l |  | 60.7365
29/05/2024 19:59 | X45 | 6_2_Z3 f | 1 : 20 | TNb |  | 17.95 | mg/l |  |  | 14.9158
29/05/2024 19:56 | [5 empty] | 17.49 | mg/l |  |  | 14.5335
29/05/2024 19:59 | [5 empty] | 18.41 | mg/l |  |  | 15.298
29/05/2024 20:11 | X46 | 6_2_Z2 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 69.12 | mg/l |  | 67.6651
29/05/2024 20:08 | [5 empty] | 70.48 | mg/l |  | 68.9979
29/05/2024 20:11 | [5 empty] | 67.76 | mg/l |  | 66.3323
29/05/2024 20:11 | X46 | 6_2_Z2 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 26.83 | mg/l |  |  | 22.2941
29/05/2024 20:08 | [5 empty] | 26.15 | mg/l |  |  | 21.7291
29/05/2024 20:11 | [5 empty] | 27.52 | mg/l |  |  | 22.8675
29/05/2024 20:24 | X47 | 4_2_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 69 | mg/l |  | 67.5475
29/05/2024 20:21 | [5 empty] | 69.69 | mg/l |  | 68.2237
29/05/2024 20:24 | [5 empty] | 68.32 | mg/l |  | 66.8811
29/05/2024 20:24 | X47 | 4_2_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 19.14 | mg/l |  |  | 15.9045
29/05/2024 20:21 | [5 empty] | 18.8 | mg/l |  |  | 15.622
29/05/2024 20:24 | [5 empty] | 19.48 | mg/l |  |  | 16.187
29/05/2024 20:36 | X48 | 4_1_Z3 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 74.1 | mg/l |  | 72.5455
29/05/2024 20:33 | [5 empty] | 74.77 | mg/l |  | 73.2021
29/05/2024 20:36 | [5 empty] | 73.44 | mg/l |  | 71.8987
29/05/2024 20:36 | X48 | 4_1_Z3 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 17.38 | mg/l |  |  | 14.4421
29/05/2024 20:33 | [5 empty] | 17.5 | mg/l |  |  | 14.5418
29/05/2024 20:36 | [5 empty] | 17.26 | mg/l |  |  | 14.3424
29/05/2024 20:49 | X49 | 4_2_Z3 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 83.95 | mg/l |  | 82.1985
29/05/2024 20:46 | [5 empty] | 85.15 | mg/l |  | 83.3745
29/05/2024 20:49 | [5 empty] | 82.74 | mg/l |  | 81.0127
29/05/2024 20:49 | X49 | 4_2_Z3 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 25.49 | mg/l |  |  | 21.1807
29/05/2024 20:46 | [5 empty] | 25.96 | mg/l |  |  | 21.5713
29/05/2024 20:49 | [5 empty] | 25.03 | mg/l |  |  | 20.7985
29/05/2024 21:01 | X50 | 4_1_Z3 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 78.84 | mg/l |  | 77.1907
29/05/2024 20:58 | [5 empty] | 79.07 | mg/l |  | 77.4161
29/05/2024 21:01 | [5 empty] | 78.6 | mg/l |  | 76.9555
29/05/2024 21:01 | X50 | 4_1_Z3 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 18.56 | mg/l |  |  | 15.4226
29/05/2024 20:58 | [5 empty] | 18.72 | mg/l |  |  | 15.5555
29/05/2024 21:01 | [5 empty] | 18.41 | mg/l |  |  | 15.298
29/05/2024 21:14 | X51 | 2_1_Z3 f | 1 : 20 | NPOC |  | 57.01 | mg/l |  | 55.7973
29/05/2024 21:11 | [5 empty] | 57.07 | mg/l |  | 55.8561
29/05/2024 21:14 | [5 empty] | 56.95 | mg/l |  | 55.7385
29/05/2024 21:14 | X51 | 2_1_Z3 f | 1 : 20 | TNb |  | 13.9 | mg/l |  |  | 11.5506
29/05/2024 21:11 | [5 empty] | 13.81 | mg/l |  |  | 11.4758
29/05/2024 21:14 | [5 empty] | 13.99 | mg/l |  |  | 11.6254
29/05/2024 21:26 | X52 | 6_2_Z2 3. f | 1 : 20 | NPOC |  | 69.25 | mg/l |  | 67.7925
29/05/2024 21:23 | [5 empty] | 69.93 | mg/l |  | 68.4589
29/05/2024 21:26 | [5 empty] | 68.58 | mg/l |  | 67.1359
29/05/2024 21:26 | X52 | 6_2_Z2 3. f | 1 : 20 | TNb |  | 28.25 | mg/l |  |  | 23.474
29/05/2024 21:23 | [5 empty] | 28.87 | mg/l |  |  | 23.9892
29/05/2024 21:26 | [5 empty] | 27.64 | mg/l |  |  | 22.9672
29/05/2024 21:39 | X53 | 6_2_Z2 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 63.95 | mg/l |  | 62.5985
29/05/2024 21:36 | [5 empty] | 64.23 | mg/l |  | 62.8729
29/05/2024 21:39 | [5 empty] | 63.67 | mg/l |  | 62.3241
29/05/2024 21:39 | X53 | 6_2_Z2 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 23.94 | mg/l |  |  | 19.8928
29/05/2024 21:36 | [5 empty] | 23.55 | mg/l |  |  | 19.5688
29/05/2024 21:39 | [5 empty] | 24.34 | mg/l |  |  | 20.2252
29/05/2024 21:51 | X54 | 1_1_Z1 2. f | 1 : 20 | NPOC |  | 90.18 | mg/l |  | 88.3039
29/05/2024 21:49 | [5 empty] | 91.31 | mg/l |  | 89.4113
29/05/2024 21:51 | [5 empty] | 89.06 | mg/l |  | 87.2063
29/05/2024 21:51 | X54 | 1_1_Z1 2. f | 1 : 20 | TNb |  | 28.21 | mg/l |  |  | 23.4408
29/05/2024 21:49 | [5 empty] | 27.65 | mg/l |  |  | 22.9755
29/05/2024 21:51 | [5 empty] | 28.77 | mg/l |  |  | 23.9061
29/05/2024 22:04 | X55 | 6_2_Z1 f | 1 : 20 | NPOC |  | 58.09 | mg/l |  | 56.8557
29/05/2024 22:01 | [5 empty] | 58.71 | mg/l |  | 57.4633
29/05/2024 22:04 | [5 empty] | 57.47 | mg/l |  | 56.2481
29/05/2024 22:04 | X55 | 6_2_Z1 f | 1 : 20 | TNb |  | 18.34 | mg/l |  |  | 15.2398
29/05/2024 22:01 | [5 empty] | 17.99 | mg/l |  |  | 14.949
29/05/2024 22:04 | [5 empty] | 18.69 | mg/l |  |  | 15.5306
29/05/2024 22:17 | X56 | 1_1_Z3 f | 1 : 20 | NPOC |  | 94.69 | mg/l |  | 92.7237
29/05/2024 22:14 | [5 empty] | 97.67 | mg/l |  | 95.6441
29/05/2024 22:17 | [5 empty] | 91.71 | mg/l |  | 89.8033
29/05/2024 22:17 | X56 | 1_1_Z3 f | 1 : 20 | TNb |  | 30.81 | mg/l |  |  | 25.6011
29/05/2024 22:14 | [5 empty] | 32.44 | mg/l |  |  | 26.9555
29/05/2024 22:17 | [5 empty] | 29.17 | mg/l |  |  | 24.2385
29/05/2024 22:29 | X57 | 4_2_Z2 f | 1 : 20 | NPOC |  | 74.26 | mg/l |  | 72.7023
29/05/2024 22:26 | [5 empty] | 76.2 | mg/l |  | 74.6035
29/05/2024 22:29 | [5 empty] | 72.32 | mg/l |  | 70.8011
29/05/2024 22:29 | X57 | 4_2_Z2 f | 1 : 20 | TNb |  | 18.83 | mg/l |  |  | 15.6469
29/05/2024 22:26 | [5 empty] | 18.95 | mg/l |  |  | 15.7467
29/05/2024 22:29 | [5 empty] | 18.71 | mg/l |  |  | 15.5472
29/05/2024 22:42 | X58 | 5_1_Z3 1. f | 1 : 20 | NPOC |  | 91.37 | mg/l |  | 89.4701
29/05/2024 22:39 | [5 empty] | 91.82 | mg/l |  | 89.9111
29/05/2024 22:42 | [5 empty] | 90.92 | mg/l |  | 89.0291
29/05/2024 22:42 | X58 | 5_1_Z3 1. f | 1 : 20 | TNb |  | 31.07 | mg/l |  |  | 25.8172
29/05/2024 22:39 | [5 empty] | 31.05 | mg/l |  |  | 25.8005
29/05/2024 22:42 | [5 empty] | 31.1 | mg/l |  |  | 25.8421
29/05/2024 22:54 | R62 | 3_2_Z3 nf | 1 : 4 | NPOC |  | 27.38 | mg/l |  | 26.7599
29/05/2024 22:51 | [5 empty] | 27.55 | mg/l |  | 26.9265
29/05/2024 22:54 | [5 empty] | 27.21 | mg/l |  | 26.5933
29/05/2024 22:54 | R62 | 3_2_Z3 nf | 1 : 4 | TNb |  | 7.6 | mg/l |  |  | 6.3159
29/05/2024 22:51 | [5 empty] | 7.58 | mg/l |  |  | 6.2993
29/05/2024 22:54 | [5 empty] | 7.62 | mg/l |  |  | 6.3326
29/05/2024 23:01 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | NPOC ist mg/l | NPOC soll mg/l |  | y = 0,9696x + 0,1057
29/05/2024 22:58 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 4.971 | 5
29/05/2024 23:01 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 4.879 | 5
29/05/2024 23:01 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0.02 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 4.974 | 5
29/05/2024 22:58 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 15.1745 | 15
29/05/2024 23:01 | [5 empty] | 0.06 | mg/l | <BG |  |  |  |  | 15.0885 | 15
29/05/2024 23:17 | R59 | Standard 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 5.4 | mg/l | [5 empty] | 15.2085 | 15
29/05/2024 23:11 | [5 empty] | 5.42 | mg/l | [5 empty] | 25.415 | 25
29/05/2024 23:14 | [5 empty] | 5.41 | mg/l | [5 empty] | 25.2205 | 25
29/05/2024 23:17 | [5 empty] | 5.37 | mg/l | [5 empty] | 25.342 | 25
29/05/2024 23:17 | R59 | Standard 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 1 | mg/l | [5 empty] | 5.24 | 5
29/05/2024 23:11 | [5 empty] | 0.92 | mg/l | [5 empty] | 5.31 | 5
29/05/2024 23:14 | [5 empty] | 0.99 | mg/l | [5 empty] | 5.28 | 5
29/05/2024 23:17 | [5 empty] | 1.08 | mg/l | EX |  |  |  |  | 15.5 | 15
29/05/2024 23:32 | R60 | Standard 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 15.28 | mg/l | [5 empty] | 15.34 | 15
29/05/2024 23:27 | [5 empty] | 15.24 | mg/l | [5 empty] | 15.25 | 15
29/05/2024 23:29 | [5 empty] | 15.32 | mg/l | [5 empty] | 26.23 | 25
29/05/2024 23:32 | [5 empty] | 15.29 | mg/l | [5 empty] | 26 | 25
29/05/2024 23:32 | R60 | Standard 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 2.4 | mg/l | [5 empty] | 26.08 | 25
29/05/2024 23:27 | [5 empty] | 2.44 | mg/l
29/05/2024 23:29 | [5 empty] | 2.41 | mg/l
29/05/2024 23:32 | [5 empty] | 2.36 | mg/l
29/05/2024 23:48 | R61 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 25.61 | mg/l | [5 empty] | TNb ist mg/l | TNb soll mg/l |  | y = 0,6842x + 0,1429
29/05/2024 23:42 | [5 empty] | 25.76 | mg/l | [5 empty] | 1.0705 | 0.8
29/05/2024 23:45 | [5 empty] | 25.41 | mg/l | [5 empty] | 1.0695 | 0.8
29/05/2024 23:48 | [5 empty] | 25.66 | mg/l | [5 empty] | 1.184 | 0.8
29/05/2024 23:48 | R61 | Standard 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 5.95 | mg/l | [5 empty] | 2.547 | 2
29/05/2024 23:42 | [5 empty] | 5.8 | mg/l | [5 empty] | 2.639 | 2
29/05/2024 23:45 | [5 empty] | 6.06 | mg/l | [5 empty] | 2.6445 | 2
29/05/2024 23:48 | [5 empty] | 5.99 | mg/l | [5 empty] | 6.1745 | 5
29/05/2024 23:56 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | [7 empty] | 6.2925 | 5
29/05/2024 23:52 | [12 empty] | 6.259 | 5
29/05/2024 23:56 | [12 empty] | 1.34 | 0.8
29/05/2024 23:56 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 1.36 | 0.8
29/05/2024 23:52 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 1.33 | 0.8
29/05/2024 23:56 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.42 | 2
30/05/2024 13:56 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.42 | 2
30/05/2024 13:49 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.44 | 2
30/05/2024 13:53 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 7.96 | 5
30/05/2024 13:56 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 7.87 | 5
30/05/2024 13:56 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 7.62 | 5
30/05/2024 13:49 | [5 empty] | 0.02 | mg/l | <NG
30/05/2024 13:53 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 13:56 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:09 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:02 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:06 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:09 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:09 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:02 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:06 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:09 | [5 empty] | 0.07 | mg/l | <BG
30/05/2024 14:22 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:15 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:18 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:22 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:22 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:15 | [5 empty] | 0.01 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:18 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:22 | [5 empty] | 0.01 | mg/l | <NG
30/05/2024 14:42 | R63 | Standart 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 20 | NPOC | NPOC 4.94 mg/l TNb 1.11 mg/l | 98.83 | mg/l | 4.9415
30/05/2024 14:36 | [5 empty] | 99.42 | mg/l | 4.971
30/05/2024 14:39 | [5 empty] | 97.58 | mg/l | 4.879
30/05/2024 14:42 | [5 empty] | 99.48 | mg/l | 4.974
30/05/2024 14:42 | R63 | Standart 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 20 | TNb | NPOC 4.94 mg/l TNb 1.11 mg/l | 22.16 | mg/l | 1.108
30/05/2024 14:36 | [5 empty] | 21.41 | mg/l | 1.0705
30/05/2024 14:39 | [5 empty] | 21.39 | mg/l | 1.0695
30/05/2024 14:42 | [5 empty] | 23.68 | mg/l | 1.184
30/05/2024 14:58 | R64 | Standart 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 20 | NPOC | NPOC 15.16 mg/l TNb 2.61 mg/l | 303.14 | mg/l | 15.157
30/05/2024 14:52 | [5 empty] | 303.49 | mg/l | 15.1745
30/05/2024 14:55 | [5 empty] | 301.77 | mg/l | 15.0885
30/05/2024 14:58 | [5 empty] | 304.17 | mg/l | 15.2085
30/05/2024 14:58 | R64 | Standart 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 20 | TNb | NPOC 15.16 mg/l TNb 2.61 mg/l | 52.2 | mg/l | 2.61
30/05/2024 14:52 | [5 empty] | 50.94 | mg/l | 2.547
30/05/2024 14:55 | [5 empty] | 52.78 | mg/l | 2.639
30/05/2024 14:58 | [5 empty] | 52.89 | mg/l | 2.6445
30/05/2024 15:13 | R65 | Standart 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 20 | NPOC | NPOC 25.33 mg/l TNb 6.24 mg/l | 506.52 | mg/l | 25.326
30/05/2024 15:07 | [5 empty] | 508.3 | mg/l | 25.415
30/05/2024 15:10 | [5 empty] | 504.41 | mg/l | 25.2205
30/05/2024 15:13 | [5 empty] | 506.84 | mg/l | 25.342
30/05/2024 15:13 | R65 | Standart 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 20 | TNb | NPOC 25.33 mg/l TNb 6.24 mg/l | 124.84 | mg/l | 6.242
30/05/2024 15:07 | [5 empty] | 123.49 | mg/l | 6.1745
30/05/2024 15:10 | [5 empty] | 125.85 | mg/l | 6.2925
30/05/2024 15:13 | [5 empty] | 125.18 | mg/l | 6.259
30/05/2024 15:20 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 15:17 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 15:20 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 15:20 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 15:17 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 15:20 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 15:33 | R66 | Test f 1 | 1 : 1 | NPOC |  | 4.45 | mg/l |  | 4.4204
30/05/2024 15:31 | [5 empty] | 4.56 | mg/l |  | 4.5271
30/05/2024 15:33 | [5 empty] | 4.33 | mg/l |  | 4.3041
30/05/2024 15:33 | R66 | Test f 1 | 1 : 1 | TNb |  | 0.39 | mg/l |  |  | 0.40974
30/05/2024 15:31 | [5 empty] | 0.35 | mg/l |  |  | 0.38237
30/05/2024 15:33 | [5 empty] | 0.44 | mg/l |  |  | 0.44395
30/05/2024 15:45 | R67 | Test f 2 | 1 : 1 | NPOC |  | 4.37 | mg/l |  | 4.3429
30/05/2024 15:43 | [5 empty] | 4.48 | mg/l |  | 4.4495
30/05/2024 15:45 | [5 empty] | 4.27 | mg/l |  | 4.2459
30/05/2024 15:45 | R67 | Test f 2 | 1 : 1 | TNb |  | 0.29 | mg/l |  |  | 0.34132
30/05/2024 15:43 | [5 empty] | 0.3 | mg/l |  |  | 0.34816
30/05/2024 15:45 | [5 empty] | 0.29 | mg/l |  |  | 0.34132
30/05/2024 15:57 | R68 | Test nf 1 | 1 : 1 | NPOC |  | 3.65 | mg/l |  | 3.6447
30/05/2024 15:55 | [5 empty] | 3.65 | mg/l |  | 3.6447
30/05/2024 15:57 | [5 empty] | 3.64 | mg/l |  | 3.635
30/05/2024 15:57 | R68 | Test nf 1 | 1 : 1 | TNb |  | 0.35 | mg/l |  |  | 0.38237
30/05/2024 15:55 | [5 empty] | 0.31 | mg/l |  |  | 0.355
30/05/2024 15:57 | [5 empty] | 0.38 | mg/l |  |  | 0.4029
30/05/2024 16:09 | R69 | Test nf 2 | 1 : 1 | NPOC |  | 3.81 | mg/l |  | 3.7999
30/05/2024 16:07 | [5 empty] | 3.72 | mg/l |  | 3.7126
30/05/2024 16:09 | [5 empty] | 3.89 | mg/l |  | 3.8774
30/05/2024 16:09 | R69 | Test nf 2 | 1 : 1 | TNb |  | 0.27 | mg/l |  |  | 0.32763
30/05/2024 16:07 | [5 empty] | 0.21 | mg/l |  |  | 0.28658
30/05/2024 16:09 | [5 empty] | 0.34 | mg/l |  |  | 0.37553
30/05/2024 16:21 | R70 | 3_2_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 31.57 | mg/l |  | 30.716
30/05/2024 16:19 | [5 empty] | 31.62 | mg/l |  | 30.7645
30/05/2024 16:21 | [5 empty] | 31.52 | mg/l |  | 30.6675
30/05/2024 16:21 | R70 | 3_2_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 10.45 | mg/l |  |  | 7.2928
30/05/2024 16:19 | [5 empty] | 10.3 | mg/l |  |  | 7.1902
30/05/2024 16:21 | [5 empty] | 10.6 | mg/l |  |  | 7.3954
30/05/2024 16:34 | R71 | 3_2_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 33.16 | mg/l |  | 32.2576
30/05/2024 16:31 | [5 empty] | 33.5 | mg/l |  | 32.5873
30/05/2024 16:34 | [5 empty] | 32.82 | mg/l |  | 31.928
30/05/2024 16:34 | R71 | 3_2_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 9.14 | mg/l |  |  | 6.3965
30/05/2024 16:31 | [5 empty] | 9.05 | mg/l |  |  | 6.3349
30/05/2024 16:34 | [5 empty] | 9.22 | mg/l |  |  | 6.4512
30/05/2024 16:47 | R72 | 2_1_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 27.58 | mg/l |  | 26.8473
30/05/2024 16:44 | [5 empty] | 28.27 | mg/l |  | 27.5163
30/05/2024 16:47 | [5 empty] | 26.9 | mg/l |  | 26.1879
30/05/2024 16:47 | R72 | 2_1_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 11.02 | mg/l |  |  | 7.6828
30/05/2024 16:44 | [5 empty] | 11.04 | mg/l |  |  | 7.6965
30/05/2024 16:47 | [5 empty] | 10.99 | mg/l |  |  | 7.6623
30/05/2024 16:59 | R73 | 3_1_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 35.22 | mg/l |  | 34.255
30/05/2024 16:56 | [5 empty] | 35.61 | mg/l |  | 34.6332
30/05/2024 16:59 | [5 empty] | 34.84 | mg/l |  | 33.8866
30/05/2024 16:59 | R73 | 3_1_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 9.42 | mg/l |  |  | 6.5881
30/05/2024 16:56 | [5 empty] | 9.55 | mg/l |  |  | 6.677
30/05/2024 16:59 | [5 empty] | 9.28 | mg/l |  |  | 6.4923
30/05/2024 17:12 | R74 | 5_2_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 31.23 | mg/l |  | 30.3863
30/05/2024 17:09 | [5 empty] | 31.54 | mg/l |  | 30.6869
30/05/2024 17:12 | [5 empty] | 30.91 | mg/l |  | 30.076
30/05/2024 17:12 | R74 | 5_2_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 10.3 | mg/l |  |  | 7.1902
30/05/2024 17:09 | [5 empty] | 10.31 | mg/l |  |  | 7.197
30/05/2024 17:12 | [5 empty] | 10.29 | mg/l |  |  | 7.1833
30/05/2024 17:25 | R75 | 3_1_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 33.94 | mg/l |  | 33.0139
30/05/2024 17:22 | [5 empty] | 34.24 | mg/l |  | 33.3048
30/05/2024 17:25 | [5 empty] | 33.64 | mg/l |  | 32.723
30/05/2024 17:25 | R75 | 3_1_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 10.8 | mg/l |  |  | 7.5323
30/05/2024 17:22 | [5 empty] | 10.75 | mg/l |  |  | 7.4981
30/05/2024 17:25 | [5 empty] | 10.85 | mg/l |  |  | 7.5665
30/05/2024 17:37 | R1 | 2_2_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 21.48 | mg/l |  | 20.9327
30/05/2024 17:34 | [5 empty] | 21.69 | mg/l |  | 21.1363
30/05/2024 17:37 | [5 empty] | 21.27 | mg/l |  | 20.7291
30/05/2024 17:37 | R1 | 2_2_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 8.28 | mg/l |  |  | 5.8081
30/05/2024 17:34 | [5 empty] | 8.23 | mg/l |  |  | 5.7739
30/05/2024 17:37 | [5 empty] | 8.33 | mg/l |  |  | 5.8423
30/05/2024 17:50 | R2 | 4_2_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 29.64 | mg/l |  | 28.8446
30/05/2024 17:47 | [5 empty] | 29.7 | mg/l |  | 28.9028
30/05/2024 17:50 | [5 empty] | 29.58 | mg/l |  | 28.7865
30/05/2024 17:50 | R2 | 4_2_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 11.65 | mg/l |  |  | 8.1138
30/05/2024 17:47 | [5 empty] | 11.84 | mg/l |  |  | 8.2438
30/05/2024 17:50 | [5 empty] | 11.46 | mg/l |  |  | 7.9838
30/05/2024 18:02 | R3 | 5_2_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 34.04 | mg/l |  | 33.1109
30/05/2024 17:59 | [5 empty] | 34.83 | mg/l |  | 33.8769
30/05/2024 18:02 | [5 empty] | 33.26 | mg/l |  | 32.3546
30/05/2024 18:02 | R3 | 5_2_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 13.23 | mg/l |  |  | 9.1949
30/05/2024 17:59 | [5 empty] | 13.27 | mg/l |  |  | 9.2222
30/05/2024 18:02 | [5 empty] | 13.19 | mg/l |  |  | 9.1675
30/05/2024 18:15 | R4 | 2_1_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 17.63 | mg/l |  | 17.1997
30/05/2024 18:12 | [5 empty] | 17.85 | mg/l |  | 17.4131
30/05/2024 18:15 | [5 empty] | 17.41 | mg/l |  | 16.9864
30/05/2024 18:15 | R4 | 2_1_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 6.28 | mg/l |  |  | 4.4397
30/05/2024 18:12 | [5 empty] | 6.41 | mg/l |  |  | 4.5286
30/05/2024 18:15 | [5 empty] | 6.14 | mg/l |  |  | 4.3439
30/05/2024 18:27 | R5 | 1_1_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 23.03 | mg/l |  | 22.4356
30/05/2024 18:24 | [5 empty] | 23.48 | mg/l |  | 22.8719
30/05/2024 18:27 | [5 empty] | 22.58 | mg/l |  | 21.9993
30/05/2024 18:27 | R5 | 1_1_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 11.46 | mg/l |  |  | 7.9838
30/05/2024 18:24 | [5 empty] | 11.37 | mg/l |  |  | 7.9223
30/05/2024 18:27 | [5 empty] | 11.54 | mg/l |  |  | 8.0386
30/05/2024 18:38 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:31 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:35 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:38 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:38 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:31 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:35 | [5 empty] | 0.04 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:38 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
30/05/2024 18:54 | R6 | Standart 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 5.27 | mg/l | [5 empty] | NPOC ist mg/l | NPOC soll mg/l |  | y = 0,9621x - 0,0689
30/05/2024 18:48 | [5 empty] | 5.24 | mg/l | [5 empty] | 5.24 | 5
30/05/2024 18:51 | [5 empty] | 5.31 | mg/l | [5 empty] | 5.31 | 5
30/05/2024 18:54 | [5 empty] | 5.28 | mg/l | [5 empty] | 5.28 | 5
30/05/2024 18:54 | R6 | Standart 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 1.34 | mg/l | [5 empty] | 15.5 | 15
30/05/2024 18:48 | [5 empty] | 1.34 | mg/l | [5 empty] | 15.34 | 15
30/05/2024 18:51 | [5 empty] | 1.36 | mg/l | [5 empty] | 15.25 | 15
30/05/2024 18:54 | [5 empty] | 1.33 | mg/l | [5 empty] | 26.23 | 25
30/05/2024 19:09 | R7 | Standart 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 15.37 | mg/l | [5 empty] | 26 | 25
30/05/2024 19:03 | [5 empty] | 15.5 | mg/l | [5 empty] | 26.08 | 25
30/05/2024 19:06 | [5 empty] | 15.34 | mg/l | [5 empty] | 5.95 | 5
30/05/2024 19:09 | [5 empty] | 15.25 | mg/l | [5 empty] | 5.39 | 5
30/05/2024 19:09 | R7 | Standart 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 2.43 | mg/l | [5 empty] | 5.3 | 5
30/05/2024 19:03 | [5 empty] | 2.42 | mg/l | [5 empty] | 15.5 | 15
30/05/2024 19:06 | [5 empty] | 2.42 | mg/l | [5 empty] | 15.44 | 15
30/05/2024 19:09 | [5 empty] | 2.44 | mg/l | [5 empty] | 15.35 | 15
30/05/2024 19:25 | R8 | Standart 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 26.1 | mg/l | [5 empty] | 26.52 | 25
30/05/2024 19:19 | [5 empty] | 26.23 | mg/l | [5 empty] | 26.02 | 25
30/05/2024 19:22 | [5 empty] | 26 | mg/l | [5 empty] | 26.23 | 25
30/05/2024 19:25 | [5 empty] | 26.08 | mg/l
30/05/2024 19:25 | R8 | Standart 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 7.82 | mg/l
30/05/2024 19:19 | [5 empty] | 7.96 | mg/l | [5 empty] | TNb ist mg/l | TNb soll mg/l |  | y = 0,6971x + 0,0836
30/05/2024 19:22 | [5 empty] | 7.87 | mg/l | [5 empty] | 1.34 | 0.8
30/05/2024 19:25 | [5 empty] | 7.62 | mg/l | [5 empty] | 1.36 | 0.8
30/05/2024 19:35 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 1.33 | 0.8
30/05/2024 19:28 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.42 | 2
30/05/2024 19:32 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.42 | 2
30/05/2024 19:35 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 2.44 | 2
30/05/2024 19:35 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 7.96 | 5
30/05/2024 19:28 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 7.87 | 5
30/05/2024 19:32 | [5 empty] | 0.02 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 7.62 | 5
30/05/2024 19:35 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG |  |  |  |  | 1.6 | 0.8
30/05/2024 19:48 | R9 | 6_1_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 24.18 | mg/l |  | 23.1947 |  |  |  | 1.35 | 0.8
30/05/2024 19:45 | [5 empty] | 24.33 | mg/l |  | 23.339 |  |  |  | 1.33 | 0.8
30/05/2024 19:48 | [5 empty] | 24.03 | mg/l |  | 23.0504 |  |  |  | 2.45 | 2
30/05/2024 19:48 | R9 | 6_1_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 12 | mg/l |  |  | 8.4488 |  |  | 2.46 | 2
30/05/2024 19:45 | [5 empty] | 12.05 | mg/l |  |  | 8.4837 |  |  | 2.62 | 2
30/05/2024 19:48 | [5 empty] | 11.95 | mg/l |  |  | 8.4139 |  |  | 6.09 | 5
30/05/2024 20:01 | R10 | 3_2_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 34.85 | mg/l |  | 33.4603 |  |  |  | 6.11 | 5
30/05/2024 19:58 | [5 empty] | 34.9 | mg/l |  | 33.5084 |  |  |  | 6.21 | 5
30/05/2024 20:01 | [5 empty] | 34.79 | mg/l |  | 33.4026
30/05/2024 20:01 | R10 | 3_2_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 9.87 | mg/l |  |  | 6.964
30/05/2024 19:58 | [5 empty] | 9.91 | mg/l |  |  | 6.9919
30/05/2024 20:01 | [5 empty] | 9.83 | mg/l |  |  | 6.9361
30/05/2024 20:14 | R11 | 1_1_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 25.76 | mg/l |  | 24.7148
30/05/2024 20:11 | [5 empty] | 26.13 | mg/l |  | 25.0708
30/05/2024 20:14 | [5 empty] | 25.39 | mg/l |  | 24.3588
30/05/2024 20:14 | R11 | 1_1_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 12.21 | mg/l |  |  | 8.5952
30/05/2024 20:11 | [5 empty] | 12.19 | mg/l |  |  | 8.5812
30/05/2024 20:14 | [5 empty] | 12.22 | mg/l |  |  | 8.6022
30/05/2024 20:26 | R12 | 4_1_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 26.57 | mg/l |  | 25.4941
30/05/2024 20:23 | [5 empty] | 26.59 | mg/l |  | 25.5133
30/05/2024 20:26 | [5 empty] | 26.54 | mg/l |  | 25.4652
30/05/2024 20:26 | R12 | 4_1_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 7.78 | mg/l |  |  | 5.507
30/05/2024 20:23 | [5 empty] | 7.78 | mg/l |  |  | 5.507
30/05/2024 20:26 | [5 empty] | 7.79 | mg/l |  |  | 5.514
30/05/2024 20:39 | R13 | 3_1_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 42.94 | mg/l |  | 41.2437
30/05/2024 20:36 | [5 empty] | 43.23 | mg/l |  | 41.5227
30/05/2024 20:39 | [5 empty] | 42.66 | mg/l |  | 40.9743
30/05/2024 20:39 | R13 | 3_1_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 10.96 | mg/l |  |  | 7.7238
30/05/2024 20:36 | [5 empty] | 10.78 | mg/l |  |  | 7.5983
30/05/2024 20:39 | [5 empty] | 11.14 | mg/l |  |  | 7.8493
30/05/2024 20:51 | R14 | 5_2_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 32.01 | mg/l |  | 30.7279
30/05/2024 20:48 | [5 empty] | 32.58 | mg/l |  | 31.2763
30/05/2024 20:51 | [5 empty] | 31.43 | mg/l |  | 30.1699
30/05/2024 20:51 | R14 | 5_2_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 9.92 | mg/l |  |  | 6.9988
30/05/2024 20:48 | [5 empty] | 10.02 | mg/l |  |  | 7.0685
30/05/2024 20:51 | [5 empty] | 9.81 | mg/l |  |  | 6.9222
30/05/2024 21:04 | R15 | 2_2_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 20.62 | mg/l |  | 19.7696
30/05/2024 21:01 | [5 empty] | 20.67 | mg/l |  | 19.8177
30/05/2024 21:04 | [5 empty] | 20.57 | mg/l |  | 19.7215
30/05/2024 21:04 | R15 | 2_2_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 9.76 | mg/l |  |  | 6.8873
30/05/2024 21:01 | [5 empty] | 9.91 | mg/l |  |  | 6.9919
30/05/2024 21:04 | [5 empty] | 9.61 | mg/l |  |  | 6.7827
30/05/2024 21:17 | R16 | 5_1_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 23.89 | mg/l |  | 22.9157
30/05/2024 21:14 | [5 empty] | 24.88 | mg/l |  | 23.8681
30/05/2024 21:17 | [5 empty] | 22.89 | mg/l |  | 21.9536
30/05/2024 21:17 | R16 | 5_1_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 8.51 | mg/l |  |  | 6.0159
30/05/2024 21:14 | [5 empty] | 8.62 | mg/l |  |  | 6.0926
30/05/2024 21:17 | [5 empty] | 8.4 | mg/l |  |  | 5.9392
30/05/2024 21:29 | R17 | 1_1_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 22.45 | mg/l |  | 21.5302
30/05/2024 21:26 | [5 empty] | 22.53 | mg/l |  | 21.6072
30/05/2024 21:29 | [5 empty] | 22.37 | mg/l |  | 21.4533
30/05/2024 21:29 | R17 | 1_1_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 9.42 | mg/l |  |  | 6.6503
30/05/2024 21:26 | [5 empty] | 9.43 | mg/l |  |  | 6.6573
30/05/2024 21:29 | [5 empty] | 9.41 | mg/l |  |  | 6.6433
30/05/2024 21:42 | R18 | 4_1_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 25.26 | mg/l |  | 24.2337
30/05/2024 21:39 | [5 empty] | 25.45 | mg/l |  | 24.4165
30/05/2024 21:42 | [5 empty] | 25.07 | mg/l |  | 24.0509
30/05/2024 21:42 | R18 | 4_1_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 6.55 | mg/l |  |  | 4.6496
30/05/2024 21:39 | [5 empty] | 6.48 | mg/l |  |  | 4.6008
30/05/2024 21:42 | [5 empty] | 6.63 | mg/l |  |  | 4.7054
30/05/2024 21:54 | R19 | 6_1_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 29.99 | mg/l |  | 28.7845
30/05/2024 21:51 | [5 empty] | 30.13 | mg/l |  | 28.9192
30/05/2024 21:54 | [5 empty] | 29.84 | mg/l |  | 28.6402
30/05/2024 21:54 | R19 | 6_1_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 13.22 | mg/l |  |  | 9.2993
30/05/2024 21:51 | [5 empty] | 13.06 | mg/l |  |  | 9.1877
30/05/2024 21:54 | [5 empty] | 13.37 | mg/l |  |  | 9.4038
30/05/2024 22:07 | R20 | 4_2_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 25.15 | mg/l |  | 24.1279
30/05/2024 22:04 | [5 empty] | 25.37 | mg/l |  | 24.3396
30/05/2024 22:07 | [5 empty] | 24.92 | mg/l |  | 23.9066
30/05/2024 22:07 | R20 | 4_2_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 8.77 | mg/l |  |  | 6.1972
30/05/2024 22:04 | [5 empty] | 8.74 | mg/l |  |  | 6.1763
30/05/2024 22:07 | [5 empty] | 8.8 | mg/l |  |  | 6.2181
30/05/2024 22:19 | R21 | 6_1_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 29.49 | mg/l |  | 28.3034
30/05/2024 22:16 | [5 empty] | 29.7 | mg/l |  | 28.5055
30/05/2024 22:19 | [5 empty] | 29.29 | mg/l |  | 28.111
30/05/2024 22:19 | R21 | 6_1_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 8.48 | mg/l |  |  | 5.995
30/05/2024 22:16 | [5 empty] | 8.54 | mg/l |  |  | 6.0368
30/05/2024 22:19 | [5 empty] | 8.41 | mg/l |  |  | 5.9462
30/05/2024 22:32 | R22 | 6_2_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 22.68 | mg/l |  | 21.7515
30/05/2024 22:29 | [5 empty] | 22.97 | mg/l |  | 22.0305
30/05/2024 22:32 | [5 empty] | 22.4 | mg/l |  | 21.4821
30/05/2024 22:32 | R22 | 6_2_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 13.79 | mg/l |  |  | 9.6966
30/05/2024 22:29 | [5 empty] | 14.01 | mg/l |  |  | 9.85
30/05/2024 22:32 | [5 empty] | 13.57 | mg/l |  |  | 9.5432
30/05/2024 22:45 | R23 | 5_1_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 22.86 | mg/l |  | 21.9247
30/05/2024 22:42 | [5 empty] | 23.01 | mg/l |  | 22.069
30/05/2024 22:45 | [5 empty] | 22.71 | mg/l |  | 21.7804
30/05/2024 22:45 | R23 | 5_1_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 11.56 | mg/l |  |  | 8.1421
30/05/2024 22:42 | [5 empty] | 11.49 | mg/l |  |  | 8.0933
30/05/2024 22:45 | [5 empty] | 11.62 | mg/l |  |  | 8.1839
30/05/2024 22:58 | R24 | 4_1_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 30.4 | mg/l |  | 29.1789
30/05/2024 22:55 | [5 empty] | 31.24 | mg/l |  | 29.9871
30/05/2024 22:58 | [5 empty] | 29.56 | mg/l |  | 28.3708
30/05/2024 22:58 | R24 | 4_1_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 9 | mg/l |  |  | 6.3575
30/05/2024 22:55 | [5 empty] | 9.09 | mg/l |  |  | 6.4202
30/05/2024 22:58 | [5 empty] | 8.91 | mg/l |  |  | 6.2948
30/05/2024 23:10 | R25 | 5_1_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 23.34 | mg/l |  | 22.3865
30/05/2024 23:07 | [5 empty] | 23.39 | mg/l |  | 22.4346
30/05/2024 23:10 | [5 empty] | 23.29 | mg/l |  | 22.3384
30/05/2024 23:10 | R25 | 5_1_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 15.46 | mg/l |  |  | 10.8608
30/05/2024 23:07 | [5 empty] | 15.41 | mg/l |  |  | 10.8259
30/05/2024 23:10 | [5 empty] | 15.52 | mg/l |  |  | 10.9026
30/05/2024 23:23 | R26 | 6_2_Z1 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 22.85 | mg/l |  | 21.9151
30/05/2024 23:20 | [5 empty] | 22.92 | mg/l |  | 21.9824
30/05/2024 23:23 | [5 empty] | 22.79 | mg/l |  | 21.8574
30/05/2024 23:23 | R26 | 6_2_Z1 nf | 1 : 3 | TNb |  | 10.72 | mg/l |  |  | 7.5565
30/05/2024 23:20 | [5 empty] | 10.72 | mg/l |  |  | 7.5565
30/05/2024 23:23 | [5 empty] | 10.71 | mg/l |  |  | 7.5495
30/05/2024 23:35 | R27 | 2_1_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 19.08 | mg/l |  | 18.288
30/05/2024 23:33 | [5 empty] | 19.35 | mg/l |  | 18.5477
30/05/2024 23:35 | [5 empty] | 18.81 | mg/l |  | 18.0282
30/05/2024 23:35 | R27 | 2_1_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 8.55 | mg/l |  |  | 6.0438
30/05/2024 23:33 | [5 empty] | 8.54 | mg/l |  |  | 6.0368
30/05/2024 23:35 | [5 empty] | 8.57 | mg/l |  |  | 6.0577
30/05/2024 23:48 | R28 | 6_2_Z3 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 21.81 | mg/l |  | 20.9145
30/05/2024 23:45 | [5 empty] | 21.97 | mg/l |  | 21.0684
30/05/2024 23:48 | [5 empty] | 21.66 | mg/l |  | 20.7702
30/05/2024 23:48 | R28 | 6_2_Z3 nf | 1 : 3 | TNb |  | 7.46 | mg/l |  |  | 5.284
30/05/2024 23:45 | [5 empty] | 7.49 | mg/l |  |  | 5.3049
30/05/2024 23:48 | [5 empty] | 7.44 | mg/l |  |  | 5.27
31/05/2024 00:00 | R29 | 4_2_Z2 nf | 1 : 3 | NPOC |  | 28.78 | mg/l |  | 27.6203
30/05/2024 23:58 | [5 empty] | 29.01 | mg/l |  | 27.8416
31/05/2024 00:00 | [5 empty] | 28.54 | mg/l |  | 27.3894
31/05/2024 00:00 | R29 | 4_2_Z2 nf | 1 : 3 | TNb |  | 7.59 | mg/l |  |  | 5.3746
30/05/2024 23:58 | [5 empty] | 7.54 | mg/l |  |  | 5.3397
31/05/2024 00:00 | [5 empty] | 7.64 | mg/l |  |  | 5.4094
31/05/2024 00:11 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 00:04 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 00:08 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 00:11 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 00:11 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0.02 | mg/l | <NG
31/05/2024 00:04 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 00:08 | [5 empty] | 0.05 | mg/l | <BG
31/05/2024 00:11 | [5 empty] | 0.01 | mg/l | <NG
31/05/2024 00:27 | R30 | Standart 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 5.55 | mg/l
31/05/2024 00:21 | [5 empty] | 5.95 | mg/l
31/05/2024 00:24 | [5 empty] | 5.39 | mg/l
31/05/2024 00:27 | [5 empty] | 5.3 | mg/l
31/05/2024 00:27 | R30 | Standart 5 mg/l : 0.8 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 1.43 | mg/l
31/05/2024 00:21 | [5 empty] | 1.6 | mg/l
31/05/2024 00:24 | [5 empty] | 1.35 | mg/l
31/05/2024 00:27 | [5 empty] | 1.33 | mg/l
31/05/2024 00:42 | R31 | Standart 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 15.43 | mg/l
31/05/2024 00:37 | [5 empty] | 15.5 | mg/l
31/05/2024 00:40 | [5 empty] | 15.44 | mg/l
31/05/2024 00:42 | [5 empty] | 15.35 | mg/l
31/05/2024 00:42 | R31 | Standart 15 mg/l : 2 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 2.51 | mg/l
31/05/2024 00:37 | [5 empty] | 2.45 | mg/l
31/05/2024 00:40 | [5 empty] | 2.46 | mg/l
31/05/2024 00:42 | [5 empty] | 2.62 | mg/l
31/05/2024 00:58 | R32 | Standart 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | NPOC |  | 26.25 | mg/l
31/05/2024 00:52 | [5 empty] | 26.52 | mg/l
31/05/2024 00:55 | [5 empty] | 26.02 | mg/l
31/05/2024 00:58 | [5 empty] | 26.23 | mg/l
31/05/2024 00:58 | R32 | Standart 25 mg/l : 5 mg/l | 1 : 1 | TNb |  | 6.14 | mg/l
31/05/2024 00:52 | [5 empty] | 6.09 | mg/l
31/05/2024 00:55 | [5 empty] | 6.11 | mg/l
31/05/2024 00:58 | [5 empty] | 6.21 | mg/l
31/05/2024 01:08 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TC | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 01:02 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 01:05 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 01:08 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 01:08 | S1 | Blank sample | 1 : 1 | TNb | (generated automatically) | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 01:02 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 01:05 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG
31/05/2024 01:08 | [5 empty] | 0 | mg/l | <NG

## Calculations
Probe | C measured | C corrected (mg/l) | C (mg/kg dry substance) | N measured | N corrected | N (mg/ kg dry mass) | Weight probe (g) | Abweichung von 15g (%) | Field_Plot | NF C corrected | F C meas | C probe calc | C plot | Standart deviations | Field_Plot | NF N corrected | F N corrected | N probe calc | N plot | Standart deviations
1_1_Z1 nf | 21.5302 | 25.052 | 66.8054 | 6.6503 | 7.7381 | 20.6349 | 12.5464 | -0.16357 | 1.1.1 | 66.8054 | 242.1886 | 389.7404 | 406.6308 | 20.1409 | 1.1.1 | 20.6349 | 67.2558 | 86.335 | 89.8998 | 6.5337
1_1_Z2 nf | 22.4356 | 22.4335 | 59.8227 | 7.9838 | 7.9831 | 21.2882 | 15.0014 | 9.3333e-05 | 1.1.2 | 59.8227 | 256.7027 | 437.5113 |  |  | 1.1.2 | 21.2882 | 74.6712 | 98.8573
1_1_Z3 nf | 24.7148 | 24.7161 | 65.9096 | 8.5952 | 8.5956 | 22.9217 | 14.9992 | -5.3333e-05 | 1.1.3 | 65.9096 | 247.2385 | 402.953 |  |  | 1.1.3 | 22.9217 | 68.2629 | 83.965
2_1_Z1 nf | 26.8473 | 26.8473 | 71.5927 | 7.6828 | 7.6828 | 20.4874 | 15 | 0 | 2.1.1 | 71.5927 | 242.3354 | 379.4283 | 344.2941 | 83.8006 | 2.1.1 | 20.4874 | 67.401 | 86.8771 | 71.6289 | 25.9373
2_1_Z2 nf | 18.288 | 18.2885 | 48.7692 | 6.0438 | 6.044 | 16.1172 | 14.9996 | -2.6667e-05 | 2.1.3 | 48.7692 | 239.9055 | 424.7473 |  |  | 2.1.3 | 16.1172 | 66.2814 | 92.8965
2_1_Z3 nf | 17.1997 | 17.1971 | 45.859 | 4.4397 | 4.439 | 11.8373 | 15.0023 | 0.00015333 | 2.1.3 | 45.859 | 148.7769 | 228.7066 |  |  | 2.1.3 | 11.8373 | 30.7983 | 35.113
2_2_Z1 nf | 20.9327 | 20.9306 | 55.815 | 5.8081 | 5.8075 | 15.4867 | 15.0015 | 0.0001 | 2.2.1 | 55.815 | 143.9591 | 195.8758 | 271.6945 | 75.8187 | 2.2.1 | 15.4867 | 41.662 | 48.4729 | 57.7135 | 9.2406
2_2_Z3 nf | 19.7696 | 19.7695 | 52.7186 | 6.8873 | 6.8873 | 18.366 | 15.0001 | 6.6667e-06 | 2.2.3 | 52.7186 | 209.0995 | 347.5132 |  |  | 2.2.3 | 18.366 | 54.5212 | 66.9541
3_1_Z1 nf | 34.255 | 34.2511 | 91.3363 | 6.5881 | 6.5873 | 17.5662 | 15.0017 | 0.00011333 | 3.1.1 | 91.3363 | 330.1585 | 530.7159 | 517.059 | 104.2428 | 3.1.1 | 17.5662 | 74.0277 | 104.5584 | 104.7712 | 15.2847
3_1_Z2 nf | 41.2437 | 41.2393 | 109.9714 | 7.7238 | 7.723 | 20.5946 | 15.0016 | 0.00010667 | 3.1.2 | 109.9714 | 396.78 | 637.3524 |  |  | 3.1.2 | 20.5946 | 87.3368 | 123.5965
3_1_Z3 nf | 33.0139 | 33.0148 | 88.0395 | 7.5323 | 7.5325 | 20.0866 | 14.9996 | -2.6667e-05 | 3.1.3 | 88.0395 | 260.4384 | 383.1087 |  |  | 3.1.3 | 20.0866 | 66.6122 | 86.1586
3_2_Z1 nf | 32.2576 | 32.2594 | 86.025 | 6.3965 | 6.3968 | 17.0582 | 14.9992 | -5.3333e-05 | 3.2.1 | 86.025 | 401.4466 | 700.9369 | 742.7289 | 33.4281 | 3.2.1 | 17.0582 | 93.7643 | 142.0483 | 138.5886 | 8.0966
3_2_Z2 nf | 30.716 | 30.7149 | 81.9065 | 7.2928 | 7.2925 | 19.4468 | 15.0005 | 3.3333e-05 | 3.2.2 | 81.9065 | 434.1495 | 782.7621 |  |  | 3.2.2 | 19.4468 | 98.455 | 146.3116
3_2_Z3 nf | 26.7599 | 26.7574 | 71.3531 | 6.3159 | 6.3154 | 16.8409 | 15.0014 | 9.3333e-05 | 3.2.3 | 71.3531 | 406.3725 | 744.4877 |  |  | 3.2.3 | 16.8409 | 85.6402 | 127.4061
4_1_Z1 nf | 25.4941 | 25.4961 | 67.9897 | 5.507 | 5.5075 | 14.6866 | 14.9988 | -8e-05 | 4.1.1 | 67.9897 | 235.1597 | 371.4889 | 320.7564 | 36.0742 | 4.1.1 | 14.6866 | 56.4996 | 77.4315 | 63.2128 | 10.9542
4_1_Z2 nf | 29.1789 | 29.1801 | 77.8136 | 6.3575 | 6.3578 | 16.954 | 14.9994 | -4e-05 | 4.1.2 | 77.8136 | 208.6437 | 290.7334 |  |  | 4.1.2 | 16.954 | 50.1258 | 61.4293
4_1_Z3 nf | 24.2337 | 24.2336 | 64.6229 | 4.6496 | 4.6496 | 12.3989 | 15.0001 | 6.6667e-06 | 4.1.3 | 64.6229 | 199.644 | 300.047 |  |  | 4.1.3 | 12.3989 | 39.8188 | 50.7777
4_2_Z1 nf | 24.1279 | 24.1257 | 64.3351 | 6.1972 | 6.1966 | 16.5242 | 15.0014 | 9.3333e-05 | 4.2.1 | 64.3351 | 180.1303 | 257.3226 | 303.3819 | 58.3073 | 4.2.1 | 16.5242 | 42.4129 | 47.942 | 58.7949 | 13.4239
4_2_Z2 nf | 27.6203 | 27.6168 | 73.6449 | 5.3746 | 5.3739 | 14.3304 | 15.0019 | 0.00012667 | 4.2.2 | 73.6449 | 193.8754 | 267.1788 |  |  | 4.2.2 | 14.3304 | 41.7257 | 50.7321
4_2_Z3 nf | 28.8446 | 28.8406 | 76.9083 | 8.1138 | 8.1127 | 21.6339 | 15.0021 | 0.00014 | 4.2.3 | 76.9083 | 250.4482 | 385.6443 |  |  | 4.2.3 | 21.6339 | 63.5976 | 77.7106
5_1_Z1 nf | 22.9157 | 22.9167 | 61.1113 | 6.0159 | 6.0162 | 16.0432 | 14.9993 | -4.6667e-05 | 5.1.1 | 61.1113 | 247.2519 | 413.6457 | 380.0348 | 29.5124 | 5.1.1 | 16.0432 | 75.8253 | 110.7076 | 79.0662 | 25.8244
5_1_Z2 nf | 22.3865 | 22.3859 | 59.6958 | 10.8608 | 10.8605 | 28.9613 | 15.0004 | 2.6667e-05 | 5.1.2 | 59.6958 | 213.5059 | 341.8002 |  |  | 5.1.2 | 28.9613 | 54.5848 | 47.451
5_1_Z3 nf | 21.9247 | 21.9208 | 58.4554 | 8.1421 | 8.1406 | 21.7083 | 15.0027 | 0.00018 | 5.1.3 | 58.4554 | 231.5517 | 384.6585 |  |  | 5.1.3 | 21.7083 | 64.3898 | 79.0398
5_2_Z1 nf | 30.3863 | 30.3881 | 81.035 | 7.1902 | 7.1906 | 19.1749 | 14.9991 | -6e-05 | 5.2.1 | 81.035 | 235.1358 | 342.4461 | 269.7072 | 81.8554 | 5.2.1 | 19.1749 | 57.102 | 70.2354 | 52.4536 | 22.8212
5_2_Z2 nf | 33.1109 | 33.1047 | 88.2792 | 9.1949 | 9.1931 | 24.5151 | 15.0028 | 0.00018667 | 5.2.2 | 88.2792 | 158.1863 | 155.349 |  |  | 5.2.2 | 24.5151 | 35.4433 | 20.2375
5_2_Z3 nf | 30.7279 | 30.7304 | 81.9477 | 6.9988 | 6.9994 | 18.665 | 14.9988 | -8e-05 | 5.2.3 | 81.9477 | 222.0446 | 311.3264 |  |  | 5.2.3 | 18.665 | 54.7845 | 66.8879
6_1_Z1 nf | 23.1947 | 23.1903 | 61.8409 | 8.4488 | 8.4472 | 22.5259 | 15.0028 | 0.00018667 | 6.1.1 | 61.8409 | 206.9961 | 322.5671 | 363.8557 | 67.3229 | 6.1.1 | 22.5259 | 58.5226 | 66.6604 | 85.4585 | 15.766
6_1_Z2 nf | 28.3034 | 28.3008 | 75.4688 | 5.995 | 5.9944 | 15.9852 | 15.0014 | 9.3333e-05 | 6.1.2 | 75.4688 | 281.9273 | 458.7967 |  |  | 6.1.2 | 15.9852 | 72.8155 | 105.2414
6_1_Z3 nf | 28.7845 | 28.7839 | 76.7571 | 9.2993 | 9.2991 | 24.7975 | 15.0003 | 2e-05 | 6.1.3 | 76.7571 | 216.3486 | 310.2033 |  |  | 6.1.3 | 24.7975 | 70.4132 | 84.4735
6_2_Z1 nf | 21.9151 | 21.9122 | 58.4324 | 7.5565 | 7.5555 | 20.148 | 15.002 | 0.00013333 | 6.2.1 | 58.4324 | 151.6112 | 207.0638 | 236.7643 | 22.7408 | 6.2.1 | 20.148 | 40.6384 | 37.9452 | 48.5681 | 9.1098
6_2_Z2 nf | 21.7515 | 21.7514 | 58.0037 | 9.6966 | 9.6965 | 25.8575 | 15.0001 | 6.6667e-06 | 6.2.2 | 58.0037 | 176.0375 | 262.2975 |  |  | 6.2.2 | 25.8575 | 58.3612 | 60.1921
6_2_Z3 nf | 20.9145 | 20.9139 | 55.7705 | 5.284 | 5.2838 | 14.0902 | 15.0004 | 2.6667e-05 | 6.2.3 | 55.7705 | 164.1897 | 240.9315 |  |  | 6.2.3 | 14.0902 | 39.7764 | 47.5671
1_1_Z1 1. f | 88.701 | 88.7069 | 236.5517 | 23.3065 | 23.3081 | 62.1548 | 14.999 | -6.6667e-05
1_1_Z1 2. f | 88.3039 | 88.2968 | 235.4582 | 23.4408 | 23.4389 | 62.5038 | 15.0012 | 8e-05
1_1_Z1 3. f | 95.4419 | 95.4584 | 254.5558 | 28.9108 | 28.9158 | 77.1089 | 14.9974 | -0.00017333
1_1_Z2 f | 96.277 | 96.2635 | 256.7027 | 28.0056 | 28.0017 | 74.6712 | 15.0021 | 0.00014
1_1_Z3 f | 92.7237 | 92.7144 | 247.2385 | 25.6011 | 25.5986 | 68.2629 | 15.0015 | 0.0001
2_1_Z1 1. f | 90.8612 | 90.8758 | 242.3354 | 25.2713 | 25.2754 | 67.401 | 14.9976 | -0.00016
2_1_Z2 f | 89.9586 | 89.9646 | 239.9055 | 24.8539 | 24.8555 | 66.2814 | 14.999 | -6.6667e-05
2_1_Z3 f | 55.7973 | 55.7913 | 148.7769 | 11.5506 | 11.5494 | 30.7983 | 15.0016 | 0.00010667
2_2_Z1 f | 53.9857 | 53.9847 | 143.9591 | 15.6236 | 15.6232 | 41.662 | 15.0003 | 2e-05
2_2_Z3 f | 78.4123 | 78.4123 | 209.0995 | 20.4455 | 20.4455 | 54.5212 | 15 | 0
3_1_Z1 f | 123.7995 | 123.8094 | 330.1585 | 27.7582 | 27.7604 | 74.0277 | 14.9988 | -8e-05
3_1_Z2 f | 148.7865 | 148.7925 | 396.78 | 32.75 | 32.7513 | 87.3368 | 14.9994 | -4e-05
3_1_Z3 1. f | 101.8183 | 101.8088 | 271.4901 | 25.0989 | 25.0966 | 66.9242 | 15.0014 | 9.3333e-05
3_1_Z3 2. f | 93.5213 | 93.52 | 249.3868 | 24.8629 | 24.8626 | 66.3003 | 15.0002 | 1.3333e-05
3_2_Z1 f | 150.5535 | 150.5425 | 401.4466 | 35.1642 | 35.1616 | 93.7643 | 15.0011 | 7.3333e-05
3_2_Z2 f | 162.8202 | 162.806 | 434.1495 | 36.9238 | 36.9206 | 98.455 | 15.0013 | 8.6667e-05
3_2_Z3 f | 152.3877 | 152.3897 | 406.3725 | 32.1147 | 32.1151 | 85.6402 | 14.9998 | -1.3333e-05
4_1_Z1 f | 88.1778 | 88.1849 | 235.1597 | 21.1857 | 21.1874 | 56.4996 | 14.9988 | -8e-05
4_1_Z2 f | 78.2476 | 78.2414 | 208.6437 | 18.7987 | 18.7972 | 50.1258 | 15.0012 | 8e-05
4_1_Z3 1. f | 72.5455 | 72.5387 | 193.4366 | 14.4421 | 14.4408 | 38.5088 | 15.0014 | 9.3333e-05
4_1_Z3 2. f | 77.1907 | 77.1943 | 205.8515 | 15.4226 | 15.4233 | 41.1289 | 14.9993 | -4.6667e-05
4_2_Z1 f | 67.5475 | 67.5489 | 180.1303 | 15.9045 | 15.9048 | 42.4129 | 14.9997 | -2e-05
4_2_Z2 f | 72.7023 | 72.7033 | 193.8754 | 15.6469 | 15.6472 | 41.7257 | 14.9998 | -1.3333e-05
4_2_Z3 1. f | 82.1985 | 82.2111 | 219.2296 | 21.1807 | 21.184 | 56.4906 | 14.9977 | -0.00015333
4_2_Z3 2. f | 105.6356 | 105.625 | 281.6668 | 26.5169 | 26.5142 | 70.7046 | 15.0015 | 0.0001
5_1_Z1 f | 92.7312 | 92.7194 | 247.2519 | 28.4381 | 28.4345 | 75.8253 | 15.0019 | 0.00012667
5_1_Z2 f | 80.069 | 80.0647 | 213.5059 | 20.4704 | 20.4693 | 54.5848 | 15.0008 | 5.3333e-05
5_1_Z3 1. f | 89.4701 | 89.4743 | 238.5981 | 25.8172 | 25.8184 | 68.849 | 14.9993 | -4.6667e-05
5_1_Z3 2. f | 84.1968 | 84.1895 | 224.5053 | 22.4759 | 22.474 | 59.9306 | 15.0013 | 8.6667e-05
5_2_Z1 f | 88.1765 | 88.1759 | 235.1358 | 21.4134 | 21.4133 | 57.102 | 15.0001 | 6.6667e-06
5_2_Z2 f | 59.327 | 59.3198 | 158.1863 | 13.2928 | 13.2912 | 35.4433 | 15.0018 | 0.00012
5_2_Z3 1. f | 86.2402 | 86.2287 | 229.9433 | 21.7928 | 21.7899 | 58.1064 | 15.002 | 0.00013333
5_2_Z3 2. f | 80.3015 | 80.3047 | 214.1459 | 19.2977 | 19.2985 | 51.4626 | 14.9994 | -4e-05
6_1_Z1 1. f | 84.7289 | 84.7306 | 225.9483 | 25.1196 | 25.1201 | 66.987 | 14.9997 | -2e-05
6_1_Z1 2. f | 63.2894 | 63.2915 | 168.7773 | 15.9626 | 15.9631 | 42.5683 | 14.9995 | -3.3333e-05
6_1_Z1 3. f | 84.8452 | 84.8486 | 226.2628 | 24.7537 | 24.7547 | 66.0124 | 14.9994 | -4e-05
6_1_Z2 f | 105.7171 | 105.7227 | 281.9273 | 27.3044 | 27.3058 | 72.8155 | 14.9992 | -5.3333e-05
6_1_Z3 f | 81.1334 | 81.1307 | 216.3486 | 26.4058 | 26.405 | 70.4132 | 15.0005 | 3.3333e-05
6_2_Z1 f | 56.8557 | 56.8542 | 151.6112 | 15.2398 | 15.2394 | 40.6384 | 15.0004 | 2.6667e-05
6_2_Z2 1. f | 67.6651 | 67.6601 | 180.427 | 22.2941 | 22.2925 | 59.4467 | 15.0011 | 7.3333e-05
6_2_Z2 2. f | 62.5985 | 62.5968 | 166.9249 | 19.8928 | 19.8923 | 53.0462 | 15.0004 | 2.6667e-05
6_2_Z2 3. f | 67.7925 | 67.7853 | 180.7607 | 23.474 | 23.4715 | 62.5907 | 15.0016 | 0.00010667
6_2_Z3 f | 61.5695 | 61.5711 | 164.1897 | 14.9158 | 14.9162 | 39.7764 | 14.9996 | -2.6667e-05
Test f1 | 4.4204 | 4.4204 | 11.7878 | 0.40974 | 0.40974 | 1.0926
Test f2 | 4.3429 | 4.3429 | 11.5809 | 0.34132 | 0.34132 | 0.91018
Test nf 1 | 3.6447 | 3.6447 | 9.7193 | 0.38237 | 0.38237 | 1.0197
Test nf 2 | 3.7999 | 3.7999 | 10.133 | 0.32763 | 0.32763 | 0.87369

## microbial_c
Field_Plot | C probe calc
1.1.1 | 389.7404
1.1.2 | 437.5113
1.1.3 | 402.953
2.1.1 | 379.4283
2.1.3 | 424.7473
2.1.3 | 228.7066
2.2.1 | 195.8758
2.2.3 | 347.5132
3.1.1 | 530.7159
3.1.2 | 637.3524
3.1.3 | 383.1087
3.2.1 | 700.9369
3.2.2 | 782.7621
3.2.3 | 744.4877
4.1.1 | 371.4889
4.1.2 | 290.7334
4.1.3 | 300.047
4.2.1 | 257.3226
4.2.2 | 267.1788
4.2.3 | 385.6443
5.1.1 | 413.6457
5.1.2 | 341.8002
5.1.3 | 384.6585
5.2.1 | 342.4461
5.2.2 | 155.349
5.2.3 | 311.3264
6.1.1 | 322.5671
6.1.2 | 458.7967
6.1.3 | 310.2033
6.2.1 | 207.0638
6.2.2 | 262.2975
6.2.3 | 240.9315

## microbial_n
Field_Plot | N probe calc
1.1.1 | 86.335
1.1.2 | 98.8573
1.1.3 | 83.965
2.1.1 | 86.8771
2.1.2 | 92.8965
2.1.3 | 35.113
2.2.1 | 48.4729
2.2.3 | 66.9541
3.1.1 | 104.5584
3.1.2 | 123.5965
3.1.3 | 86.1586
3.2.1 | 142.0483
3.2.2 | 146.3116
3.2.3 | 127.4061
4.1.1 | 77.4315
4.1.2 | 61.4293
4.1.3 | 50.7777
4.2.1 | 47.942
4.2.2 | 50.7321
4.2.3 | 77.7106
5.1.1 | 110.7076
5.1.2 | 47.451
5.1.3 | 79.0398
5.2.1 | 70.2354
5.2.2 | 20.2375
5.2.3 | 66.8879
6.1.1 | 66.6604
6.1.2 | 105.2414
6.1.3 | 84.4735
6.2.1 | 37.9452
6.2.2 | 60.1921
6.2.3 | 47.5671